## Установка
Опросный лист на индивидуальные тепловые пункты
Наименование объекта
Контакное лицо
Телефон
Параметры первичного контура (узел ввода)
1 | Тепловая нагрузка, кВт в холодный период года
2 | Температура "подачи" системы теплоснабжения в холодный период года, ˚С
3 | Температура "обратки" системы теплоснабжения в холодный период года, ˚С
4 | Температура "подачи" системы теплоснабжения в теплый период года, ˚С
5 | Температура "обратки" системы теплоснабжения в теплый период года, ˚С
6 | Тип теплоносителя (вода / этиленгликоль,%)
7 | Давление в подающем трубопроводе теплосети, кПа
7 | Давление в обратном трубопроводе теплосети, кПа
8 | Необходимость учета тепловой энергии (да/нет/производитель)
9 | Необходимость установки регулятора перепада давления (да/нет)
Параметры вторичного контура (система отопления)
1 | Тепловая нагрузка системы отопления, кВт
2 | Схема подключения: зависимая/независимая
3 | Температура "подачи" системы отопления, ˚С
4 | Температура "обратки" системы отопления, ˚С
5 | Тип теплоносителя (вода / этиленгликоль,%)
6 | Расход теплоносителя в системе отопления, кг/час
7 | Гидравлическое сопротивление системы, кПа
8 | Наличие системы подпитки (да/нет)
9 | Наличие расширительного бака (да/нет, объем бака)
10 | Резервирование теплообменника (да/нет)
11 | Резервирование циркуляционного насоса (да/нет)
Параметры вторичного контура (система ГВС)
1 | Тепловая нагрузка системы ГВС, кВт
2 | Максимальный расход ГВС, кг/час
3 | Расчетная температура холодной воды, ˚С
4 | Расчетная температура горячей воды, ˚С
5 | Расход воды для системы ГВС
6 | Расчетный напор в системы ГВС, м.вод.ст.
7 | Схема системы ГВС (1-ступенчатая / 2-х ступенчатая)
8 | Минимальное давление холодной воды, м.вод.ст
9 | Наличие циркуляционного контура (да/нет)
10 | Расход воды для циркуляции ГВС, кг/час
11 | Гидравлическое сопротивление цирк.контура ГВС, кПа
12 | Резервирование циркуляционного насоса ГВС (да/нет)
Параметры вторичного контура (система вентиляции)
1 | Тепловая нагрузка системы отопления, кВт
2 | Схема подключения: зависимая/независимая
3 | Температура "подачи" системы вентиляции, ˚С
4 | Температура "обратки" системы вентиляции, ˚С
5 | Тип теплоносителя (вода / этиленгликоль,%)
6 | Расход теплоносителя в системе вентиляции, кг/час
7 | Гидравлическое сопротивление системы, кПа
8 | Наличие системы подпитки (да/нет)
9 | Наличие расширительного бака (да/нет, объем бака)
10 | Резервирование теплообменника (да/нет)
11 | Резервирование циркуляционного насоса (да/нет)
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69
Единый адрес для всех регионов: unk@nt-rt.ru